很多新手在接触AB触摸屏后不知道在软件中如何设置与ABPLC的通讯。这里，我们就来详细的说明一下。

设置的步骤适用于订货号2711P打头的触摸屏，实物图如下所示：

屏的软件要使用Factorytalk VIEW Machine Edition（简称ME）软件是需要购买的，中文版1500多块钱，目前最高版本是7.0，盗版授权貌似还不支持7.0.

下面就来详细说明AB触摸屏与PLC串口的通信配置步骤：注意：一定按照步骤顺序来操作

1，添加串口驱动：

2使用下图中的默认设置

3添加PLC（plc按您实际使用的PLC从下面的列表中选择）此处以1769L35e为例

4 按下面的步骤操作

如果下图的第一步没出现，先点击"ADD"按钮！

5，"确定"后离开上面的画面，重新创建运行时文件，生成一个新的MER文件，下载到触摸屏中。

如果串口和触摸屏通信不上，要到触摸屏上去改波特率，奇偶校验。

操作如下：

还要考虑通信电缆，AB的2711p系列的屏大部分是采用直连线和AB PLC连接的。