网络视频监控平台选择八大注意事项

IP视频监控系统(又称网络视频监控系统)是一种能够将视频信息数字化，并通过有线或无线IP网络进行传输的视频监控系统。这使实时监控和录像等功能可以扩展到所有具备网络连接的地方，同时也使这类系统可以方便的与其他安防系统(如门禁系统等)实现无缝集成。

如今，随着网络视频监控系统日益受重视，如何选择平台就显得尤为重要，用户在选择时需着重注意以下几个点：

一、平台的兼容性

兼容性大家都不陌生，就电脑系统来说，电脑软件现在有64bit的亦有32bit的，而微软电脑系统也分64bit和32bit的。这样软件跟系统的搭配上就需要门当户对，不然不兼容，使用不了。兼容和拓展性也是我们选择专业平台的时候索要考虑的重要因素。这里平台的兼容是指能兼容市场上大部分的前端网络摄像机，以及中端录像机服务器等。这样的平台有很多，他们可以支持ONVIF协议和RTSP协议，做到标准化兼容的效果。

二、稳定性要高

当整个系统搭建完成之后，剩下的就是对平台和硬件的负载承受能力，工作效率，和使用寿命的考量。而就平台来说，更多的是考虑平台的稳定性。其实就是视频流畅、低延时的问题，服务器太慢或者死机都是不稳定的表现，这样会导致维护成本大幅升高。然而视频流畅、低延时的要求在有效的带宽条件下也是黯然失色的。如今720p的网络摄像机已经成为标配，而500万甚至更高像素的摄像机已经出来，网络摄像机的发展已经先于带宽的发展，这是环境条件的原因，很多情况下不是VMS的原因。

三、开放性要好

IP系统的一大特点就是开放式基础架构，扩展能力和整合能力都非常强。必须能对其它子系统具有良好的整合能力，而且对第三方插件的支持的能力也不容欠缺，这在系统升级和维护方面都能起到积极的作用。一般来说，一个优秀的VMS系统应该可以跟市场主流的智能视频分析软件、警报系统、门禁系统、PSIM平台，甚至能与行业专用系统，如POS系统等兼容，并实现无缝整合。

四、要与第三方设备/系统连动

平台的整合性是强调更多的设备品牌，有限的设备品牌支持，那是谈不上整合性和兼容性的。第三方的软硬件支持，才能让系统如虎添翼。视频监控平台应该控平台应该能够通过网络端口、串行端口等接口与第三方的输入输出设备进行连动，例如警报触发、录像触发，及专用的行业特别应用等等。平台一般都应该支持最通用的协议，如TCP/IP、HTTP等。

五、具备多点远程集中管理

IP数字视频监控系统，最大的优点就是通过网络进行视频信息的传输存储。在工程布控和系统维护方面是模拟不能比拟的，而且网络视频监控在高清画质监控方面弥补了模拟监控系统的先天不足。既然能通过网络传输，那么网络视频监控系统还有个优点就是能实现多点远程管理，在节点拓展方面更加方便。因此，这就需要我们的平台能对多个点的视频资源能集中管理和运用。

六、不同等级用户权限授权

视频监控平台的控制在安全方面需要一定的权限这符合系统的安全设计。视频监控系统多级管理，才能满足大型系统多个使用者的需求。

七、支持多码流

目前很多前端网络摄像机都支持多码流，这对带宽的适应性更强。这种优化的设计也要求我们的平台对多种码流视频信号的处理能够流畅的切换以及资源的调配。

八、简易接口操作

操作界面流畅化，简洁化。更人性化的人机操作界面。良好的移动客户端支持。这都是平台选择应该考虑的因素。