微机极谱仪的技术指标

PS4.0微机极谱仪主机是一个电化学式的分析仪多媒体。通过微机控制得到电化学扫描所需各种形式的极化电压，非常方便地得到各种形式的自动操作的控制的信号、自动采集数据、处理、显示和记录谱图文件。PS4.0微机极谱仪是一个高精度、多功能、自动化、智能化、汉字化、WINDOWS操作视窗的电化学分析仪器，是极谱技术发展的最新成果。

微机极谱仪的技术指标

工作条件：无强电磁场和强热辐射源，避免光源直射，烟尘，污浊气流及水蒸气的影响

环境温度：5～35℃

相对湿度：≤85%

工作电压：220V±5%,50HZ

灵敏度：<5×10-8mol/LCd++线性扫描极谱法

分辨率：35mv

重复性误差：<1%

极谱电流范围：100μm―15nA（F.S）

微机极谱仪的特点

灵敏度高：用于分析0.01-100L的成分测量铅和许多元素的灵敏度比火焰原子吸收法高100倍

准确度高，重现性好：测量的变异系数小于2%

分析速度快：8秒钟测定一次谱图

自动化、智能化、易学易用：

在C：\PS4Word文件夹中提供了详细说明书和部分分析方法

功能齐全：

当您需要达到某种特殊的数据处理功能时，总有可选择的方法

使用成本极低：极谱分析所使用试剂有铵盐、钠盐、钾盐、盐酸、硫酸、磷酸、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等常用的酸、碱、盐和络合剂。使用PS4.0微机极谱仪的大部分分析方法省去萃取分离步骤

PS4.0也是一个极谱分析方法查询系统：现已提供了百余种样品的分析方法。今后将不断丰富这部分软件内容。