ADSL是目前采用得最多的宽带接入方式。不少用户利用ADSL

MO-DEM的路由功能实现多台用PLC制作上网计时器电脑共享上网，以减少上网费。对于网络运营商提供的多种资费标准，除了包月使用的用户以外，都存在上网计时问题。

一般上网计时都是用电脑计时软件来实现，这些软件均是针对以拨号方式上网的单台电脑，对于利用ADSLMODEM的路由功能实现多台电脑共享上网的方式，目前还没有很好的计时办法。因ADSLMODEM工作在路由方式时，只要接通MODEM电源，MODEM就会自动进行拨号连接网络，因此要计算上网时间，必须计算ADSLMO-DEM的通电时间。

笔者用PLC制作了一个上网计时装置，用来监视和控制共享上网时间。

现以某小型办公场所两台电脑共享上网为例，标准为240小时/每月，使用时间定为从早上8时至晚上24时来进行介绍。

二、PLC的接线

这里选用施耐德的NEZATSX04CD06R8A小型PLC(带时钟功能)和IHMI

TSX08H02M两行中文文本显示器。PLC接线如图l所示，电源为AC220V。ADSL

MODEM的电源由PLC的输出接点Q0.0控制，报警输出由PLC的Q0.1控制，开始计时由输入接点10.0采用双控开关控制，两只开关分别安装在两台有电脑的办公室，并设有相应的工作指示灯。当10.0接通时，若条件满足，则Q0.0接通，这样两个办公室就可以根据各自的上网需要来开启或关闭ADSL

MODEM的电源了。HMI文本显示器的电源为DC24V.经过TSX08HMRUNCAB电缆与PLC连接，与NEZA TSX04CD06R8A

PLC通过默认的通讯协议通讯，每天和每月的可使用时间通过HMI进行设定。

三、程序设计

计时器的主要作用是控制每月上网时间不超过240小时，即平均每天的使用时间不超过8小时。而两台电脑是按需要各自上网的，上网时段和时间基本上没有规律，可能错开，也可能相互重叠;有时一天可能会使用十几小时，有时一天只用一两个小时。为了合理地控制上网时间，该上网计时器应该具备以下功能：

1.对当天的上网时间进行累计并显示在HMI上，每24小时复位一次。复位时间设为早上8时;2.对当月的上网时间进行累计，并计算出当月每天平均使用时间(当月累计上网小时数)/(该月已过去的天数)显示在HMI上，每月复位一次，复位时间为每月1日早上8时;3.若当天使用时间大于8小时则报警，但仍可以继续使用;4.若当天使用时间大于8小时，且该月每天的平均使用时间也大于8小时，则PLC切断MODEM的电源，不能继续上网;5.显示当月剩余的可上网小时数。

根据上述要求设计的部分PLC程序梯形图如图2所示。

PLC带有时钟功能，通过PLC的调度模块，将允许工作时间设为从早上8时到晚上24时，其他时间禁止工作。调用系统字%SW50-%SW53来显示当前的时间和日期，每天早上8时的复位功能通过调用系统字%SW51来实现，每月1目的复位功能通过调用系统字%SW52来实现。由于PLC只提供分钟脉冲信号，且计数器预置值最大为9999，每月240小时(14400分钟)已超出了其预置范围。因此需要构建一个10分钟时基发生器，用于计算每月累计上网时间，即每月240小时转化为1440个10分钟，而每天累计时间最大不超过1440分钟，故仍采用%S7(分钟脉冲信号)作为计数时基。为了方便使用者观察，PLC计算所得的数值料***分钟、***十分钟在送到HMI(文本显示器)时，利用HMI组态软件的工程量转换功能，转换为以***小时和***天的格式显示出来。

四、使用说明

开启ADSL

MODEM的路由功能，用一个五口的HUB(以太网集线器)将要上网的几台电脑连接好，并进行相关配置，组成一个小型局域网。合上双控开关中的任一个，PLC的输出接点Q0.0接通，ADSL

MODEM得电与网络连接。HMI显示当前时间日期、当天上网时间累计、当月上网时间累计，并以倒计数的方式显示本月剩余上网时间。若上网时间超过设定时间，则报警灯闪烁(报警灯以每秒一次的频率闪烁一分钟)或切断MODEM电源，同时HMI将显示出错原因。