在建设和改造配电自动化通信系统时应充分考虑并满足配电自动化系统的需求，以覆盖全部配电终端为目的，为配电终端信息接入提供符合要求和标准的通信网络。

在实现具体的配电业务时，可采用的通信方式主要包括：

(1)光纤专网通信方式。宜选择以太网无源光网络、工业以太网等光纤以太网技术。

(2)配电线载波通信方式。可选择电缆屏蔽层载波等技术。

(3)无线专网通信方式。宜选择符合国际标准、多厂家支持的宽带技术。

(4)无线公网通信方式。宜选择GPRS/CDMA/3G通信技术。

在具体建设技术选型时应根据各地具体情况，合理选择适用的通信方式，其技术指标应符合国际、国家及相关行业技术标准。